附3

太阳能集热系统吨位数核算细则

（一）真空管型太阳能集热系统

| 真空管直径（mm） | 真空管闷晒太 阳辐照量参数 | 真空管全长度（m） | 每根真空管产热水能力（L） |
| --- | --- | --- | --- |
| ￠58 | H≦4.2MJ/m2 | 2.1 | 14 |
|  |  | 1.8 | 12 |
|  |  | 1.6 | 11 |
|  | H≦4.7MJ/m2 | 2.1 | 12 |
|  |  | 1.8 | 10 |
|  |  | 1.6 | 9 |
| ￠47 | H≦3.2MJ/m2 | 1.5 | 8 |
|  | H≦3.7MJ/m2 | 1.5 | 7 |

（二）平板型太阳能集热系统

| 规格 | 平均效率 | 每平方米采光面积产热水能力（L） |
| --- | --- | --- |
|  | η0: 集热器瞬时效率截距 UL:集热器总热损失系数 |  |
| 1 | ηm≥0.70 | 40 |
| 2 | 0.70＞ηm≥0.65 | 37.5 |
| 3 | 0.65＞ηm≥0.588 | 35 |